1. Основные параметры электропитания

| Параметр | Краткая информация | Описание / пример |
| --- | --- | --- |
| Тип электропитания (Phase) | Однофазное или трёхфазное питание | 1~ / 3~ |
| Номинальное напряжение питания (Rated voltage) | Рабочее напряжение двигателя | 230 В, 3×400 В |
| Диапазон допустимого напряжения (Voltage range) | Допустимые отклонения напряжения | 160–240 В, 380–415 В |
| Частота сети (Frequency) | Частота питающей сети | 50 Гц, 50/60 Гц |
| Коэффициент мощности (Power factor, cos φ) | Эффективность использования тока | 0,82 |
| Класс энергоэффективности | Стандарт энергоэффективности | IE2, IE3, IE4 |
| КПД при номинальной нагрузке | Эффективность двигателя | % |

2. Электрические параметры нагрузки

| Параметр | Краткая информация | Описание / пример |
| --- | --- | --- |
| Номинальная мощность (Rated power) | Мощность на валу | Вт / кВт |
| Потребляемая мощность (Input power) | Потребление из сети | Вт / кВт |
| Номинальный ток (Rated current) | Ток при нагрузке | А |
| Максимальный рабочий ток | Длительный допустимый ток | А |
| Пусковой ток | Ток при старте | А |
| Номинальный крутящий момент | Момент на валу | Н·м |
| Пусковой крутящий момент | Момент при запуске | % |
| Макс. пусков в час | Частота включений | кол/ч |

3. Тип и характеристики электродвигателя

| Параметр | Краткая информация | Описание / пример |
| --- | --- | --- |
| Тип электродвигателя | Тип конструкции двигателя | Асинхр./Синхр./PM |
| Количество полюсов | Определяет скорость | 2/4/6 |
| Синхронная скорость | Теоретическая скорость | об/мин |
| Номинальная скорость | Фактическая скорость | об/мин |
| Режим работы (Duty type) | Тип нагруженности | S1-S3 |
| Класс изоляции | Термостойкость обмоток | F, H |
| Класс нагрева | Предельный нагрев | A–H |
| Степень защиты корпуса | Защита от воды и пыли | IP54, IP55 |
| Материал обмотки | Материал проводников | Медь/Алюминий |
| Тип охлаждения | Способ охлаждения | возд./вод. |
| Тип соединения обмоток | Схема подключения | Y/Δ |
| Монтажное исполнение | Конфигурация корпуса | IM B14/B35 |
| Встроенная термозащита | Тип защиты от перегрева | PTC, NTC |
| Дополнительные датчики температуры | Наличие датчиков | корпус/статор |
| Наличие заземления | Защитное заземление | Да |

4. Характеристики двигателя с частотным преобразователем

| Параметр | Краткая информация | Описание / пример |
| --- | --- | --- |
| Диапазон регулирования частоты | Рабочий диапазон VFD | Гц |
| Диапазон регулирования скорости | Диапазон оборотов | % или RPM |
| Тип управления | Алгоритм регулирования | V/f, PID |
| Плавный пуск/остановка | Мягкий разгон | Да |
| THD | Качество сигнала | % |
| Функции защиты | Комплекс защит | Перегрев, КЗ, сухой ход |
| Интерфейс связи | Цифровое управление | RS485, Modbus |
| Память настроек | Восстановление параметров | Да |
| Тип управления | Локальное/удалённое | панель/BMS |

5. Дополнительные требования и параметры

| Параметр | Краткая информация | Описание / пример |
| --- | --- | --- |
| Температура окружающей среды | Диапазон эксплуатации | °C |
| Уровень вибрации | Вибрации по ISO | мм/с |
| Сопротивление изоляции | Электробезопасность | МОм |
| EMC соответствие | Электромагнитная совместимость | Да |
| Соответствие стандартам | Сертификация | CE, EAC, RoHS |

6. Параметры кабеля питания

| Параметр | Краткая информация | Описание / пример |
| --- | --- | --- |
| Тип кабеля | Марка кабеля | H07RN-F, ПВС, КГ |
| Число и сечение жил | Конфигурация кабеля | 3×1,0 мм² |
| Материал проводников | Материал жил | Медь |
| Длина кабеля | Стандартная длина | м |
| Тип вилки | Тип разъёма | Schuko/CEE |
| Температурный диапазон | Температура эксплуатации | °C |
| Защита оболочки | Стойкость изоляции | влагостойк./маслостойк. |
| Тип ввода кабеля | Способ ввода | литой/сальник |
| Тип подключения | Способ соединения | литой/клеммы |
| Токовая нагрузочная способность | Максимальный ток | А |
| Макс. длина без падения напряжения | Допустимая длина | м |